附件2：

标项二：污水处理剂（次氯酸钠）采购要求

1.次氯酸钠用量约为每月2吨，以实际用量在政采云平台结算。

2.次氯酸钠必须来自于正规厂家，包装材料应为密封性好、耐腐蚀的桶装容器，确保产品在运输和存储过程中不会泄漏或受潮。

3. 次氯酸钠必须符合国家相关质量标准和行业规范，有效氯含量不低于10%，且杂质含量符合国家相关标准，供货时需提供产品的质量检测报告。

4.交货时间：接订单后10天内交货，采购方有紧急需求时，供货方应按要求供货。

5.售后服务：供应商应提供产品技术咨询、使用培训、定期质量检测以及应急故障处理等。供应商应建立专门的客户服务团队，确保在接到医院的售后需求后能够迅速响应并解决问题。