附件1：仙居县人民医院射线装置技术服务项目采购需求

一、招标项目概况

| 标项 | 标项名称 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 预算金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射线装置技术服务 | DSA机房预评、控评、环评、环保验收 | 1 | 项 | 1、项目职业病危害放射防护预评价及控制效果评价、预评批复、控评批复、放射诊疗许可证、辐射安全许可证办理；2、项目辐射环评及报批、环保验收。 | 9 |

二、投标供应商特定资格条件：

1、投标人具有放射卫生技术服务机构甲级资质证书，提供证书正本和副本复印件（加盖公章）；

2、投标人能够对本项目所有设备进行检测并出具报告，具有省（或国家级）质量技术监督局检验检测机构资质认定证书，资质认定包括检验检测机构计量认证，提供资质认定证书复印件和计量认证证书附表复印件。（加盖公章）

3、在环境影响评价信用平台上有注册环评工程师（环评资质）。

4、本项目不接受联合体投标。

三、投标人参加谈判时应提交的资料：

1、企业营业执照副本（复印件加盖公章）

2、放射卫生技术服务机构甲级资质证书（复印件加盖公章）

3、法定代表人授权委托书（原件）

4、 省级（或以上）质量技术监督局检验检测机构资质认定证书（CMA）

5、环境影响评价信用平台注册环评工程师信息网页截图

四、项目技术要求

（一）放射防护预评价技术服务内容与要求

1、评价内容

简要介绍评价的主要内容，包括辐射源项，防护设施、防护措施、辐射监测、工作人员受照剂量、健康监护和事故应急措施等。

2、评价范围：

招标范围内的区域、防护设施和人员。

3、评价目的

对拟建建设项目的放射防护设施和防护措施进行评价，预防、控制辐射危害，确定建设项目在放射性职业病防治方面的可行性，保障放射工作人员和公众的健康与安全。

4、评价目标

包括放射工作应遵循的放射防护原则，建设项目拟采用的管理目标值，工作场所辐射水平、表面放射性污染控制目标和其他技术条件或技术指标。

（二）放射防护控制效果评价技术服务要求

1、评价内容：

（1）防护设施布局是否合理，是否能够满足放射卫生学要求。

（2）所采取的屏蔽防护措施是否能有效预防和控制辐射危害，正常情况下工作人员和周围公众所受的年有效剂量是否满足《电离辐射与辐射源安全基本标准》的要求。

（3）防护设计是否符合纵深防御、多元性、独立作用和冗余性的原则。

（4）机房通风系统设计是否合理。

（5）个人剂量、设备防护检测、质量检测等监测计划是否全面、可行。

（6）是否具有完善的放射防护管理制度和质量保证体系。

2、评价范围：

项目中的射线装置在运行中产生的职业病危害因素可能影响到从事相关操作工作的放射工作人员和放射工作场所周围公众的健康与安全。评价范围包括：建设项目放射工作用房及其辐射用房、辐射屏蔽防护设施、防护与安全控制措施、防护管理和各项规章制度、相关放射工作人员及公众。

3、评价目标

对于符合正当化的放射工作实践，以放射防护最优化为原则，使各类人员的受照剂量不仅低于规定的限值，而且控制到可以合理做到的尽可能低的辐射水平。

（三）环境影响评价技术服务要求

1、主要服务内容包括：数据资料的收集，编制评价报告、评价报告专家评审、评价报告修改、评价报告提交行政部门审核并取得行政部门书面审核同意，以及评价中的全过程和协助上证服务。

2、编制环境评价大纲应符合以下服务质量标准：确定评价范围和敏感保护目标，选定评价标准，阐述工程特征和环境保护特征，识别和筛选污染因子、评价因子、设置评价专题，确定评价重点，选定监测项目、点位(断面)、频次和时段，确定预测评价模式和参数等。

3、编制环境影响报告书应符合以下服务质量标准：建设项目概况，周围环境现状，建设项目对环境可能造成影响的分析和预测，环境保护措施及其经济、技术论证，环境保护措施经济损益分析，对建设项目实施环境监测的建议和环境影响评价结论等。

4、评估建设项目环境影响评价大纲应符合以下服务质量标准：初步确认项目选址、选线的环境可行性是否正确，评价等级、评价范围、评价因子、评价方法和预测模式选用是否准确，敏感目标，监测布点、监测时间和频率选择是否合理，评价内容是否全面和评价重点是否突出等基本内容。

5、评估建设项目环境影响报告应符合以下服务质量标准：源强和物料平衡是否准确，工艺是否符合清洁生产要求，环境影响预测参数选择是否合理和预测结果是否正确，污染防治、生态保护措施是否完善可行，经济指标是否适当，总量控制指标是否符合国家和地方要求，选址、选线环境可行性结论是否明确，评价结论是否可信，是否符合国家有关环境影响评价、评估技术导则，规范等。

6、按时出具环境影响评价文件（含大纲）。环境影响报告书必须符合有关法律、法规和各种技术规范、标准要求，并通过环保主管部门主持的技术评估。同时，中标人有义务向环评单位解释说明项目环评所涉及的法律法规和政策，并应根据环评方要求，协助办理有关申报与审批手续，填报有关技术表格和文件。

（四）环保验收技术服务要求

1、评价内容：

（1）防护设施布局是否合理，是否能够满足环保验收要求。

（2）所采取的屏蔽防护措施是否能有效预防和控制辐射危害，正常情况下工作人员和周围公众所受的年有效剂量是否满足《电离辐射与辐射源安全基本标准》的要求。

（3）防护设计是否符合纵深防御、多元性、独立作用和冗余性的原则。

（4）机房通风系统设计是否合理。

（5）个人剂量、设备防护检测、质量检测等监测计划是否全面、可行。

（6）是否具有完善的辐射防护管理制度和质量保证体系。

2、评价范围：

项目中的射线装置在运行中产生的射线因素可能影响到环境及从事相关操作工作的辐射工作人员和辐射工作场所周围公众的健康与安全。评价范围包括：建设项目周围环境及辐射用房、辐射屏蔽防护设施、防护与安全控制措施、防护管理和各项规章制度、相关辐射工作人员及公众。

3、评价目标

对于符合正当化的辐射工作实践，以辐射防护最优化为原则，使各类人员的受照剂量不仅低于规定的限值，而且控制到可以合理做到的尽可能低的辐射水平。

五、商务要求

1	检测标准与报告书要求

1.1	符合我国最新放射卫生法规标准和当地卫生行政部门的要求。

2	服务进度

2.1 合同签定后，一个月内内完成预评价报告， 三个月内完成环评报告。

3	验收

3.1	以提交报告书是否符合我国最新放射卫生法规标准和当地卫生行政部门的要求验收。

4、报价方式：投标人对本项目要求的全部工作、质量、安全、文明服务等实行全面承包，按以下格式进行分项报价：

4.1 分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预评价格 | 控评价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |

4.2分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 环评价格 | 环保验收价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |

5、投标人在填报报价时应自行踏勘了解作业现场情况，并结合投标人经验和企业实力，在投标时确定合理、灵活的服务计划等。

6、结算方式：项目验收完成后一次性付款。