## 尿特定蛋白试剂参数要求
尿特定蛋白检测试剂参数要求
投标公司名称： 授权人姓名： 联系电话：
序号 | 参数要求 | 响应情况
1 | 尿液项目试剂说明书需明确包含”尿液“字样
2 | 试剂检测原理：胶乳免疫比浊法，适用于贝克曼生化分析仪
▲3 | 检测项目：尿微量白蛋白，尿转铁蛋白，尿免疫球蛋白G，尿α1-微球蛋白，尿β2-微球蛋白，尿视黄醇结合蛋白，上述所有项目需具备国家卫生部临检中心室间质评品牌独立分组并提供证明材料
4 | 检测试剂需同一品牌，并提供试剂厂家溯源报告
▲5 | 试剂说明书检验方法的局限性部分需标明该试剂的抗原过剩范围（安全区或钩状效应），且该范围包含临床可见最高浓度
6 | 微量白蛋白抗原过剩检测范围＞40000mg/L，并提供说明资料
7 | 尿免疫球蛋白G抗原过剩检测范围＞25000mg/L，并提供说明资料
8 | 尿转铁蛋白抗原过剩检测范围＞2000mg/L，并提供说明资料
9 | 提供试剂省内在用客户的证明材料（省内三甲医院用户名单不少于5家）
10 | 试剂应配套同品牌液体校准品和液体质控品。
11 | 为了减少高浓度结果稀释复测造成的试剂浪费及报告时间延长，要求试剂检测能力佳，线性范围宽。尿微量白蛋白线性范围＞900mg/L，尿免疫球蛋白G线性范围＞500mg/L，尿α1-微球蛋线性范围均＞250mg/L，尿转铁蛋白线性范围＞80mg/L，并提供说明资料。

## 尿特定蛋白调研单
尿特定蛋白检测试剂调研单
投标公司名称： 授权人姓名： 联系电话：
序号 | 项目名称 | 预计数量 | 投标产品名称（注册证上标注） | 产品规格（包装规格、总测试数） | 品牌型号 | 产品注册证号 | 省标号码 | 是集中标还是阳光标 | 本次报价 | 产品特点(简要）
1 | 尿微量白蛋白 | 新项目开展，用量不确定
2 | 尿转铁蛋白
3 | 尿免疫球蛋白G
4 | 尿α1-微球蛋白
5 | 尿β2-微球蛋白
6 | 尿视黄醇结合蛋白
优惠措施