# 附件：    横溪院区医疗设备维保采购需求

## 一、拟购买年保主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 配置数量（台） | 购置日期 | 预算单价 （万元/年） | 预算总额 （万元/3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机X线断层扫描（CT机） | 美国GE | Optima 540 | 1 | 2018.11 | 76.5 | 229.5 |
| 2 | 数字化X线摄影系统（DR） | 日本Canon | NOVAPA | 1 | 2014.06 |  |  |
| 3 | X线C型臂机 | 普爱 | PLUS 8 | 1 | 2023.04 |  |  |
| 4 | 麻醉机 | 德尔格 | WATOEX－50 | 1 | 2019.11 |  |  |
| 5 | 麻醉机 | 谊安 | GLORYPIUS | 1 | 2013.01 |  |  |
| 6 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina300 | 4 | 2018.04 |  |  |
| 7 | 肺功能仪 | 优呼吸 | Pony FX | 1 | 2019.11 |  |  |
| 8 | 体外碎石机 | 新元素 | ZH－VE | 1 | 2019.10 |  |  |
| 9 | 床旁监护仪 | 迈瑞 | im EC8 | 30 | 2016.05 |  |  |
| 10 | 电子阴道镜 | 飞利浦 | 20008 | 1 | 2008.03 |  |  |
| 11 | 心电图机 | 理邦 | ECG－1210 | 6 | 2017.01 |  |  |
| 12 | 动态心电图机 | 邦健 | iH－3PLUS | 4 | 2022.06 |  |  |
| 13 | 心脏多普勒超声仪 | 美国GE | S8 | 1 | 2018.05 |  |  |
| 14 | 彩色B超 | 迈瑞 | ＤＣ－70 | 1 | 2016.08 |  |  |
| 15 | 彩色B超 | 菲利浦 | ＥＰＩＱ7 | 1 | 2023.04 |  |  |
| 16 | 手术床 | / | / | 3 | 2019.01 |  |  |
| 17 | 无影灯 | / | / | 6 | 2018.01 |  |  |
| 18 | 血压机 | / | / | 20 | / |  |  |
| 19 | 红外线耳温计 | / | / | 20 | / |  |  |
| 20 | 微量泵 | / | / | 15 | / |  |  |
| 21 | 稳压电源 | / | / | 5 | / |  |  |
| 22 | 除颤仪 | / | / | 5 | / |  |  |
| 23 | 洗胃机 | 斯曼峰 | DXW－A | 1 | 2014.6 |  |  |
| 24 | 电子鼻咽喉镜 | 神州 | KS822 | 1 | 2016 |  |  |

# 二、技术要求

| 序号 | 招标内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容技术要求 |  |
| 1.1 | 保修方案 | 整机保修，包括球管、探测器。 |
| 1.2 | 开机率保证 | 保证保修期内开机率至少达到 95%（包括双休日、节假日），单次故障最长修复时间在5天之内。如开机率达不到要求及单次维修时间超时，每超过一天，保修期相应延长3天。 |
| 1.3 | 响应时间 | 在接到我院的报修电话后，一小时内响应，工程师十二小时内到达现场进行故障诊断和排除。 |
| 1.4 | 检测维修 | 维修过程中需要更换零配件时，应向医院解释说明并快速调用配件。保证所提供的零配件是全新原厂配件，且配件来源及渠道具备合法性。每次维修完成后，工程师向院方设备科和放射科提供书面维修报告一份。 |
| 1.5 | 定期维护保养 | 保修期内，对我院大型设备（CT、超声等）提供不少于四次的定期维护、保养、校正服务，包括设备安全检查，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保服务质量，并提供定期维护保养报告交院方。 |
| 1.6 | 软硬件安全升级 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级，免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录。 |
| 1.7 | 配件保障 | 所有配件必须原装正品，不得使用替代产品。本院CT球管型号-D3889T，液态，热容量6.3兆。进口配件需提供进口报关证明、合格证、注册证、序列号。 |
| 2 | 其它要求 |  |
| 2.1 | 本次保修服务时间为3年。 |  |
| 2.2 | 在保修服务期内提供400技术电话支持（24小时x365天）。并提供24小时报修电话，以及维修服务网点、人员联系方式。 |  |
| 2.3 | 在保修服务期内接报修电话后，在24小时内派工程师到现场实施维修；维修备件在确认后24小时内送达维修现场。 |  |
| 2.4 | 在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由服务提供方提供。供应商须具备相关维修保养专用工具和设备。 |  |
| 2.5 | 所有服务工程师必须经过原厂相关设备维修培训，提供相关服务资格的人员培训合格证书 |  |